## Requerimientos
(Nombre del Proyecto)
POZO TUBULAR AGRÍCOLA
|  | contacto@empresa.com ¦ +51 993 767 273 |  | Contacto: Ronald Miguel
|  | Fecha: |  | Ubicación del proyecto:
FORMULARIO DE REQUERIMIENTOS
Complete cada fila. 'Sugerido' = recomendación técnica ¦ '¿Lo necesita?' → Sí / No / No sé ¦ 'Su especificación' → confirme o ajuste
INSTRUCCIONES: 1. Columna verde 'Sugerido' — valores recomendados para su proyecto (referencia técnica). 2. Columna '¿Lo necesita?' — seleccione Sí, No o No sé desde el menú desplegable. 3. Columna 'Su especificación' — confirme el valor sugerido o escriba su preferencia. 4. Columna 'Notas' — cualquier duda, condición especial o contexto relevante.
Componente | Descripción técnica | Sugerido para este proyecto | ¿Lo necesita? | Su especificación | Notas / preguntas
⬇️ PERFORACIÓN
Perforadora rotativa / DTH | Máquina principal. Debe soportar 200–300m y diámetro de 14" en superficie. | FY300B o equivalente |  | Profundidad requerida: ___m ¦ Diámetro inicial: ___"
Compresor de aire | Alimenta el martillo DTH en roca. Potencia clave para alcanzar 300m. | 25–35 bar / 25–35 m³/min |  | Presión mínima: ___ bar ¦ Caudal: ___ m³/min
Bomba de lodo (mud pump) | Circula lodo para estabilizar el pozo en suelos blandos / aluviales (primeros 50–100m). | Caudal 100–200 L/min / 10–15 bar |  | ¿Hay suelo blando en superficie? Sí / No
Varillas de perforación | Transmiten rotación y aire al martillo. Cantidad = profundidad ÷ 3m. | 89mm × 3m × 100 unidades |  | Profundidad objetivo: ___m → unidades: ___
Camión o transportador | Para mover el equipo en campo. ¿Autopropulsado (oruga) o necesita camión? | Oruga propia / Requiere camión |  | ¿Acceso con camión al terreno? Sí / No / Difícil
🔨 HERRAMIENTAS DE CORTE
Broca de suelo — tramo inicial | Abre el hoyo en terreno blando. Diámetro máximo en superficie. | 356mm (14 pulgadas) |  | Diámetro inicial requerido: ___"
Martillo DTH — tramo intermedio | Perforación en roca o formaciones duras. | 8 pulgadas (203mm) |  | ¿Hay roca? Sí / No ¦ Desde: ___m
Martillo DTH — tramo final (zona acuífera) | Perforación en zona de producción. Define el diámetro final del pozo. | 6 pulgadas (152mm) |  | Diámetro final aceptable: 6" / 8" / 10"
Brocas DTH | Cabezas de corte para el martillo. Se desgastan en roca. | 203mm × 2 unidades |  | ¿Metros estimados de roca? ___m
Broca de entubado (casing bit) | Guía la tubería de revestimiento al instalarse. | 273mm — verificar consistencia con 14" |  | Diámetro del casing a instalar: ___"
🏗️ ENTUBADO Y TERMINACIÓN
Tubería de revestimiento — tramo superior | Reviste el pozo en zona aluvial / inestable. Tramo típico: 0–100m. | 14" PVC o acero / 0–100m |  | Material: PVC / Acero ¦ Longitud: ___m
Tubería de revestimiento — tramo producción | Reviste la zona de agua. Diámetro define la bomba instalable. | 8" mínimo / 100–300m |  | Diámetro: ___" ¦ De: ___m a ___m
Filtro / rejilla de pozo | Dentro del casing en zona acuífera. Retiene arena y sedimentos. | Ranura 1–2mm / misma sección que casing |  | Longitud del tramo filtrante: ___m
Relleno de grava (gravel pack) | Entre el casing y la pared del pozo. Mejora caudal y estabilidad. | Grava 3–8mm / volumen según diámetro y prof. |  | ¿Conoce el diámetro del hoyo final? Sí / No
Sello de bentonita | Sella la parte superior del pozo. Evita contaminación superficial. | Bentonita granular / primeros 5–10m |  | ¿Riesgo de contaminación en superficie? Sí / No
💧 EXTRACCIÓN DE AGUA
Bomba sumergible | Extrae el agua del pozo. Tamaño según diámetro final y nivel de agua. | 20–50 L/s según diámetro final |  | Caudal necesario: ___ L/s ¦ Nivel del agua: ___m
Columna de impulsión (descarga) | Tubería desde la bomba hasta superficie. | HDPE / longitud = profundidad bomba |  | Profundidad de instalación de la bomba: ___m
Cable eléctrico sumergible | Alimenta la bomba dentro del pozo. | Longitud = profundidad + 10m ¦ 380V |  | Voltaje en sitio: 220V / 380V
Cabezal de pozo | Sella la parte superior del pozo terminado. | Acero inox / compatible con casing |  | Diámetro exterior del casing: ___"
⚡ ENERGÍA Y OPERACIÓN EN CAMPO
Generador eléctrico | Necesario si no hay red eléctrica en el terreno. | Confirmar autonomía del rig |  | ¿Hay electricidad en el terreno? Sí / No ¦ ___ kVA
Reserva de combustible diésel | Para el rig y compresor. Estimado 200–400 L/día. | 200–400 L/día de perforación |  | ¿Abastecimiento cercano? Sí / No ¦ ___km
Agua para perforación (cisterna) | Para el sistema de lodo. Mínimo 5,000–10,000 L en sitio. | 5,000–10,000 L en sitio |  | ¿Hay agua en el terreno? Sí / No ¦ Fuente: ___
🔧 MANTENIMIENTO Y SOPORTE
Kit de repuestos — brocas y martillos extra | Un juego adicional evita paros no planificados. | 1 set adicional de brocas + 1 martillo |  | Número de pozos a perforar: ___
Lubricante para martillo DTH | Aceite especial para lubricación neumática. ISO 100. | 50–100 L por pozo
Capacitación del operador | El proveedor puede capacitar en campo o por video. | Capacitación en campo recomendada |  | ¿Tiene operador propio? Sí / No
Servicio técnico (remoto o visita) | Soporte ante fallas. Video + ingenieros para fallas mayores. | Video + visita para fallas mayores |  | ¿Tiene técnico local de maquinaria? Sí / No
GUÍA DE COLORES:
Verde — Sugerido | Valor recomendado para este proyecto específico
Amarillo — Cliente | Celdas para completar: seleccionar, confirmar o ajustar
WINGS GLOBAL TRADE - FORMULARIO DE REQUERIMIENTOS